| 制定日期：2020-05 颁布日期：2020-06 颁布部门：康复医学科 | 执行安全防护制度自查结果整改表 | 文件编号：JA/BD/120/05/2020 版本：2020-06 批准人： |
| --- | --- | --- |

执行安全防护制度自查结果整改表

科室：康复科                                     自查         月份

| 考核内容 | 扣分项目 | 表扬项目 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室线路电器设置符合规范 |  |  |  |  |
| 每日开始工作前合闸通电，工作结束时拉闸切断电源 |  |  |  |  |
| 所有仪器必须是三证齐全 |  |  |  |  |
| 新购的仪器应先检查，保证安全后方可给患者使用 |  |  |  |  |
| 仪器设备、导线插头、电极板、附件等连接处应绝缘良好，并定期检查，及时检修 |  |  |  |  |
| 电源插座处不可放置易燃、易爆物品 |  |  |  |  |
| 高压、高频电疗室内绝缘良好，治疗应在木床、木椅上进行 |  |  |  |  |
| 中频电疗仪不得与高频电疗仪放在同一房间、使用同一电源线路 |  |  |  |  |
| 高频治疗室内须设屏蔽；仪器摆放及使用规范 |  |  |  |  |
| 进行高压、高频电疗时，患者和工作人员均应保持身体和衣服干燥，并熟悉禁忌症 |  |  |  |  |
| 水疗室应有防滑防水设施，电源开关与照明开关须加防水罩 |  |  |  |  |
| 从事紫外线、激光、偏振光、超声波、微波的工作人员，须特别防护 |  |  |  |  |
| 从事光疗、高频电疗、蜡疗的工作人员应定期轮换 |  |  |  |  |
| 科内应备有急救物品，并熟悉急救操作 |  |  |  |  |
| 只有经过本专业培训并熟悉仪器性能者方可使用仪器 |  |  |  |  |

自查者：

日期：

执行安全防护制度自查表

科室：康复科                                     自查         月份                    得分（100分）

| 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 | 扣分理由 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室线路电器设置符合规范 | 每月一次 | 5 | 发现一次5分值的扣1分，10分值的扣2分 |  |  |
| 每日开始工作前合闸通电，工作结束时拉闸切断电源 |  | 5 |  |  |  |
| 所有仪器必须是三证齐全 |  | 5 |  |  |  |
| 新购的仪器应先检查，保证安全后方可给患者使用 |  | 5 |  |  |  |
| 仪器设备、导线插头、电极板、附件等连接处应绝缘良好，并定期检查，及时检修 |  | 10 |  |  |  |
| 电源插座处不可放置易燃、易爆物品 |  | 5 |  |  |  |
| 高压、高频电疗室内绝缘良好，治疗应在木床、木椅上进行 |  | 10 |  |  |  |
| 中频电疗仪不得与高频电疗仪放在同一房间、使用同一电源线路 |  | 5 |  |  |  |
| 高频治疗室内须设屏蔽；仪器摆放及使用规范 |  | 5 |  |  |  |
| 进行高压、高频电疗时，患者和工作人员均应保持身体和衣服干燥，并熟悉禁忌症 |  | 10 |  |  |  |
| 水疗室应有防滑防水设施，电源开关与照明开关须加防水罩 |  | 5 |  |  |  |
| 从事紫外线、激光、偏振光、超声波、微波的工作人员，须特别防护 |  | 5 |  |  |  |
| 从事光疗、高频电疗、蜡疗的工作人员应定期轮换 |  | 5 |  |  |  |
| 科内应备有急救物品，并熟悉急救操作 |  | 10 |  |  |  |
| 只有经过本专业培训并熟悉仪器性能者方可使用仪器 |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

自查者：

日期：